富顺县中医医院

富顺县中医医院食堂烟道清洗项目

市场调研

一、项目需求

（一）服务区域

富顺县中医医院同心院区

| - 位置 | - 烟道长度 | - 单次价格 | - 总价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中医医院同心院区 | 约40m |  |  |  |

- 清洗要求

1.每季度清洗一次，共计四次

2.排烟罩、灶台、隔油板清洗完成后表面无油污，光亮整洁;

3.油烟管道清洗后，不残留顽固的块状油污，达到90%以上烟道呈原有的内壁铁皮色;

4.风机叶轮清洗后达到表面90%以上能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污;

5.净化器清洗后无油污堵塞过滤网，达到表面90%以上能够见到底漆。