富顺县中医医院

定制库房货架采购项目报价表

| 图片 | 名称、规格 | 参数 | 数量（个） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定制库房货架6层：长1500*高2200*宽400 | - 1.材质：选用专业方管材：立柱：≥40*80*2(mm)，横梁：≥40*60*2（mm），台板：≥1.2mm优质SPCC冷轧钢板。 2.表面十工位处理工序：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化；（采用塑粉涂料，杯突≥7mm，耐碱性、耐酸性、金属件涂层耐湿热、耐老化性、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀，可溶性铅、镉、铬、汞等重金属含量检测合格，金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，金属喷漆（塑）涂层附着力不低于1级，符合HG/T 2006-2006标准和GB/T1740-2007 标准、GB/T 232-2010标准。）；外表美观、大方，平整牢固。耐腐蚀：盐雾48小时，无脱落。隔板为活动隔板（6层）可以上下调节，承重：每层承重达≥500KG。 3.工艺结构要求： 3.1 钢质部分经过酸洗、碱洗、磷化表面处理，防锈、防腐蚀能力强。 3.2 钢板厚薄一致，无高低不平。 3.3 钢板表面光亮平整，塑粉无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。 3.4 钢板组合紧密，焊接处打磨光滑且牢固。 | 12 |  |  |
|  | 定制库房货架6层：长2000*高2200*宽400 |  | 38 |  |  |
| 交货后甲方有权利抽取任意产品进行破坏性检测, 检测结果不管合格与否，检测费用均由供应商自行承担。如检测结果不符合要求，将产品退回供应商，产生的损失由供应商自行承担。 |  |  |  |  |  |

响应人名称（全称加盖公章）：

响应人代表（签字）：

日期:

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或响应人代表签字或盖章，否则其响应作无效处理。

2.最终价格保留整数。