附件2

富顺县中医医院

大5P（KFR-120）吸顶式空调（天花机）采购项目

采购内容：

| 序号 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 7台 |  |  |
| 大写： |  |  |  |  |
| 注：包含所有安装费、延长综合管线（包含铜管）115米。供电线路BV-4铜芯线732米、φ32PVC阻燃管147米、综合配件76个以及各种辅助用品费用 |  |  |  |  |

供应商名称：

日期：