富顺县中医医院

大5P（KFR-120）吸顶式空调（天花机）采购项目市场调研需求

- 一、项目概述

- 本项目为富顺县中医医院大5P（KFR-120）吸顶式空调（天花机）采购项目， 主要内容下：

- 采购内容及参数：空调型号：大5P（KFR-120）吸顶式空调（天花机）。

- 1.采购数量：7台

- 2.全直流变频，一级能效，APF≥3.7。

- 3.额度制冷量≥12.3KW；额度制热量≥14KW。

- 4.额定制冷输入功率≤4.5KW。额定制热输入功率≤4.35KW；SEER≥2.73。

- 5.内机循环风量≥2050m3/h。

- 6.运行环温范围-20℃到58℃。

- 7.内外机代自清洁功能：标配室内外机自清洁，且室内自清洁烘干最高温度≥57℃。

- 8.内机噪音：低于50分贝，外机噪音：低于60分贝。

注：包含所有安装费、延长综合管线（包含铜管）115米。供电线路BV-4铜芯线732米、φ32PVC阻燃管147米、综合配件76个以及各种辅助用品费用。

- 二、商务要求

- 1.送货地点及要求：富顺县中医医院内指定地点。本项目为一次性送货，根据院方送货到指定地点并完成安装。

- 4.供应商提供的货物的质量应当符合该货物的国家标准、行业标准。

- 2.送货地点及要求：富顺县中医医院内指定地点。

- 3.服务要求： 产品质保期为六年。质保期内，接到医院故障维修电话，供应商应在12小时内到达现场维修并免费更换产品硬件及免费上门维护。

三、安全责任

- 货物在运输、安装、调试等整个工程活动期间，在工程实施地点范围内，所有安全责任均由施工方负责。