附件2

富顺县中医医院

柜式七氟丙烷气体灭火装置检测及更换采购项目

| - 分类 | - 规格 | - 数量 | - 单位 | - 备注 | - 单价（元） | - 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 检测费 | - / | - 24 | - 瓶 |  |  |  |
| - 七氟丙烷药剂费用 | - 120kg | - 15 | - 瓶 |  |  |  |
|  | - 90kg | - 8 | - 瓶 |  |  |  |
|  | - 84kg | - 1 | - 瓶 | - 气瓶为QMP120/2.5 |  |  |
| - 新购钢瓶费用（柜式七氟丙烷气体灭火装置） | - QMP120/2.5 | - 16 | - 套 |  |  |  |
|  | - QMP90/2.5 | - 8 | - 套 |  |  |  |
| - 总计 |  |  |  |  |  |  |

- 备注：

- 1.检测费包含：气瓶的拆除、填充、安装、装卸、运输、检测，以及更换防震圈、瓶阀螺纹清扫、瓶体漆面处理、安全膜片、泡沫外包装等完成检测和安装验收的所有费用。

- 2.检测损耗一般为钢瓶容积的25%，七氟丙烷药剂费用按照使用量据实结算。

3.如需更换钢瓶瓶头阀，更换费用据实结算，压力表及零星配件免费更换。

大写：

供应商名称：

时间：