附件2

富顺县中医医院

同心院区二次供水泵房管道及管件维修更换项目

市场调研报价表

| 序号 | 名称 | 材质 | 规格/壁厚 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢水管 | 食品级304不锈钢 | DN80-88.9*2.5MM | 米 | 6 |  |  |
| 2 | 不锈钢水管 | 食品级304不锈钢 | DN100-101.6*2.5MM | 米 | 140 |  |  |
| 3 | 不锈钢水管 | 食品级304不锈钢 | DN150-159*3MM | 米 | 12 |  |  |
| 4 | 进水遥控浮球阀 | 食品级304不锈钢 | DN100 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 法兰闸阀 | 食品级304不锈钢 | DN80 | 个 | 3 |  |  |
| 6 | 法兰闸阀 | 食品级304不锈钢 | DN100 | 个 | 4 |  |  |
| 7 | 法兰闸阀 | 食品级304不锈钢 | DN150 | 个 | 6 |  |  |
| 8 | 90°弯头 | 食品级304不锈钢 | DN100 | 个 | 5 |  |  |
| 9 | 90°弯头 | 食品级304不锈钢 | DN150 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 沟槽-等径三通 | 食品级304不锈钢 | DN100 | 个 | 3 |  |  |
| 11 | 卡压-异径三通 | 食品级304不锈钢 | DN80*1/2 | 个 | 3 |  |  |
| 12 | 沟槽-异径三通 | 食品级304不锈钢 | DN150-80 | 个 | 3 |  |  |
| 13 | 沟槽-法兰 | 食品级304不锈钢 | DN80 | 个 | 3 |  |  |
| 14 | 沟槽-法兰 | 食品级304不锈钢 | DN100 | 个 | 9 |  |  |
| 15 | 沟槽-法兰 | 食品级304不锈钢 | DN150 | 个 | 2 |  |  |
| 16 | 软接 | 食品级304不锈钢 | DN80 | 个 | 3 |  |  |
| 17 | 进水端过滤器 | 食品级304不锈钢 |  | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 辅助材料 | 含304不锈钢螺栓、 垫片等 |  | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 水箱管道接地 安装 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| ★备注：以上清单报价为综合单价（包括材料费、安装费、运费、税费等所有费用）。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月X日