- 富顺县中医医院臂筒式全自动血压计等一批医疗设备市场调研项目介绍表

报价公司名称：

| 序号 | 设备名称（产品注册证名称） | 基本参数要求 | 品牌 | 规格型号 | 产品具体参数（技术参数必须满足3个品牌） | 报价（元） | 满足所报参数的其他两个品牌 | 设备使用年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臂筒式全自动血压计 | 1.具有LCD显示屏；2.压力在0-300mmHg，测量准确度约±2mmHg；心率40-180次/分，准确度约±2%；3.臂筒可上下调节，具备手臂感应功能及防治位置检测和提示功能，臂筒组件可支持快速拆卸及更换；4.配置≥4个袖套 |  |  |  |  |  |  | 提供产品彩页 |
| 2 | 十二道心电图机 | 1.内置电池，手动输入、更改信息，可打印报告2.实时传输数据，有提示信息，预约管理 3.使用年限≥8年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 多导联心电分析系统 | 1.配置移动台车，心电图机一体化平板设计，采集仪模块内置，主机全触控操作；2.从HIS一键提取待检查患者详细信息；3.支持描记和分析12、15导联同步心电图、空间向量心电图、时间向量心电图、心室晚电位、心率变异，4.提供的产品须与现有的心电信息管理系统无缝对接，如需产生的接口费供应商自理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 身高体重测量仪 | 1.可以检测身高、体重、BMI值、体型 2.具备语音播报，及音量调节 3.具备打印功能 |  |  |  |  |  |  | 提供产品彩页 |

备注：1、参与调研公司须满足我院基本参数要求，附报价品牌其他医院中标价佐证材料。

2、设备名称在满足基本参数的前提下，以报价产品注册证名称为准。

3、产品特征描述（技术参数）：除我院基本参数要求外，产品的详细技术参数及配置清单；所报技术参数必须满足三个品牌，并附上其他品牌设备技术参数情况。

4、产品特征描述（技术参数）条数太多可另附页列举。

5、报价要求：①所有报价均用人民币表示，报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括完成本项目所需的一切费用。

②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。③报价品目可根据公司产品情况进行选择性报价