- 附件2

- 富顺县中医医院2026年一批医疗设备市场调研项目明细表

- 报价公司名称：

| 序号 | 设备名称（产品注册证名称） | 基本功能要求 | 基本配置（可按照实际需求进行增补修改） | 品牌 | 规格型号 | 产品特征描述（技术参数必须满足3个品牌） | 报价（元） | 满足所报参数的其他两个品牌 | 设备使用年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析滤过装置 | （1）单泵、进口（2）断电可运行30分钟，消毒可热消毒，可在下 KTV 检测血 | （1）血压计、工作原理平衡腔+热源泵、平衡腔+计量腔+流量泵显示部件配>10 英寸显示屏，可以180旋转，（2）配置小托盘、气泡监测、漏血检测有备用电池，预冲液联机排液。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 血液透析滤过装置 | （1）双泵、进口（2）断电可运行30分钟，消毒可热消毒，可在下 KTV 检测血（3）可满足HDF治疗 | （1）血压计、工作原理平衡腔+热源泵、平衡腔+计量腔+流量泵显示部件配>10 英寸显示屏，可以180旋转，（2）配置小托盘、气泡监测、漏血检测有备用电池，预冲液联机排液。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 可视喉镜 | （1）显示器旋转角度前后≥120°，左右≥270°，分辨率≥640×480（2）分体式设计，状态异常时有提示，可导出照片和视频（3）具备手柄拍录按键 | （1）摄像头像素≥200万，具有独特防雾功能 （2）可选配≥13种重复性窥视片型号，材质为医用级316L不锈钢金属 （3）支持无线充电，内置电池的待机时间≥300分钟，充电次数≥500次 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、参与调研公司须满足我院基本参数要求，附报价品牌其他医院中标价佐证材料。

2、设备名称在满足基本参数的前提下，以报价产品注册证名称为准。

3、产品特征描述（技术参数）：除我院基本参数要求外，产品的详细技术参数及配置清单；所报技术参数必须满足三个品牌，并附上其他品牌设备技术参数情况。

4、产品特征描述（技术参数）条数太多可另附页列举。

5、报价要求：①所有报价均用人民币表示，报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括完成本项目所需的一切费用。

②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。③报价品目可根据公司产品情况进行选择性报价。