- 附件2

- 富顺县中医医院2026年开放式永磁型磁共振成像系统升级市场调研项目明细表

- 报价公司名称：

| 序号 | 设备名称（产品注册证名称） | 型号 | 生产厂家 | 安装时间 | 调研内容 | 基本要求 | 升级服务方案及售后 | 价格（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开放式永磁型磁共振成像系统 | OPER-0.3 | 宁波鑫高益磁材有限公司 | 2005.5 | 系统升级 | 1.丰富检查序列，能新开展薄层、DWI、SWI及血管成像检查；2.谱仪更换位超导谱仪、线圈更换为最新款4通道线圈；3.梯度升级为自屏蔽梯度系统；4.升级后图像质量接近1.5T高场机效果。 | 在报价文件中附上具体的内容 |  |  |

备注：1、参与调研公司必须全部满足我院设备升级基本要求，否则调研报告视无效。

2、参与调研的公司根据我院的设备升级基本要求制定符合我院的设备升级方案及售后，内容太多可另附页列举。

3、报价要求：①所有报价均用人民币表示，报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括完成本项目所需的一切费用。

4、参与调研的公司与其他医院同类设备升级的成交案例及价格佐证资料。