## Sheet1
富顺县中医医院非医疗电器、设备配件、耗材主要清单
序号 | 名称及规格 | 预估数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 规格 | 备注
1 | 微波炉定时器 | 3 | 套 |  |  | TMH30MU02E(30) | 微波炉控制面板定时器
2 | 微波炉电源板 | 4 | 张 |  |  | 微波炉开关电源板MPP001-1B | 综合单价(多种型号平均价）
3 | 微波炉磁控管 | 5 | 个 |  |  | M24FBA-610A/410A | 综合单价(多种型号平均价）
4 | 微波炉微晶陶瓷底板 | 3 | 张 |  |  |  | 综合单价(多种型号平均价）
5 | 微波炉门锁联动开关 | 5 | 套 |  |  | G80F20CN2L-B8(R0)门钩门扣门锁挂钩按钮弹簧扣
6 | 微波炉高压电容 | 5 | 个 |  |  |  | 综合单价(多种型号平均价）
7 | 微波炉转盘电机 | 5 | 个 |  |  |  | 综合单价(多种型号平均价）
8 | 微波炉加热转盘 | 15 | 个 |  |  | 24-27cmY型转盘 | 耐高温加厚玻璃材质（平均价）
9 | 微波炉云母片 | 5 | 张 |  |  |  | 多种规格（均价）
10 | 微波炉三脚架 | 5 | 个 |  |  |  | 多种规格（均价）
11 | 微波炉专用灯泡 | 5 | 个 |  |  |  | 多种规格（均价）
12 | 打粉机专用碳刷 | 5 | 付 |  |  |  | 多种规格（均价）
13 | 打粉机碳刷盒 | 5 | 个 |  |  |  | 多种规格（均价）
14 | 打粉机刀片（1KG） | 5 | 付 |  |  | 1kg | 不锈钢材质（平均价）
15 | 打粉机刀片 | 5 | 套 |  |  | 350-800克 | 不锈钢打粉机刀片套装350-800克（平均价）
16 | 煎药机流量计 | 5 | 个 |  |  |  | 东华煎药机用、全自动定量控制仪
17 | 制丸机齿轮 | 5 | 个 |  |  |  | 制丸机内部变速齿轮，与医院设备相匹配
18 | 制丸机皮带 | 4 | 根 |  |  |  | 符合医院设备
19 | 打粉机冷却水管 | 20 | 米 |  |  | 打粉机冷却水用 | 内径6mm外径10mmPVC透明全新料
20 | 煎药机刀片 | 4 | 块 |  |  | 进口合金刀片 | 煎药机打包用，符合医院设备
21 | 煎药机减速电机总成 | 2 | 套 |  |  | 煎药机 | 符合医院设备
22 | 煎药机煎药主板 | 2 | 块 |  |  | 煎药机 | 符合医院设备
23 | 煎药机包装主板 | 2 | 块 |  |  | 煎药机 | 符合医院设备
24 | 煎药机电磁阀 | 5 | 个 |  |  | 煎药机 | 符合医院设备
25 | 煎药机密封圈 | 6 | 个 |  |  | 煎药机 | 符合医院设备
26 | 电炉温控器 | 4 | 个 |  |  | 3000W | 3000W大功率调节开关带线
27 | 吹气枪 | 2 | 个 |  |  | 包角铝合金200型 | 空气压缩机用
28 | 医废处终端机电源板 | 2 | 块 |  |  | 12V2A-5A | 医废终端机开关电源板12V2A-5A(均价）外观尺寸适合医院电子秤
29 | 医废电子秤主板 | 2 | 张 |  |  |  | 多种规格（均价）
30 | 打气泵控制器 | 5 | 套 |  |  |  | 打气泵、多种规格（均价）
31 | 风扇按键 | 3 | 个 |  |  |  | 电风扇通用按键，四建三挡
32 | 风扇电机 | 2 | 个 |  |  | 铜芯绕组 | 多种规格（均价）
33 | 双排换气扇 | 5 | 个 |  |  | 12寸 | 铜芯电机
34 | 旋钮 （煮面机） | 4 | 个 |  |  |  | 与食堂煮面机匹配
35 | 熄火保护装置 | 5 | 个 |  |  | 针长50CM | 适合医院厨房灶具的设备
36 | 灭蚊灯主板 | 10 | 张 |  |  |  | 灭蚊灯电路板线路板高压主板20W-30W(均价）
37 | 灭蚊灯灯管 | 5 | 根 |  |  | T5/20W
38 | 紫外线消毒机旋钮开关 | 5 | 个 |  |  |  | 与医院厨房消毒机匹配
39 | 消毒机加热总成 | 2 | 套 |  |  |  | 材质：阻燃，适合紫外线消毒机工作电压≥220V,工作电流≥10A
40 | 洗碗机药剂分配器 | 2 | 个 |  |  | 120V\50HZ | 适合医院餐厅洗碗机的设备
41 | 消毒机电机 | 2 | 个 |  |  |  | 适合医院厨房消毒的设备
42 | 消毒机遥控器 | 2 | 个 |  |  |  | 适合医院厨房消毒的设备
43 | 消毒机电脑版 | 2 | 张 |  |  |  | 适合医院厨房消毒的设备
44 | 灶截止阀 | 2 | 个 |  |  |  | 适合医院厨房灶具的设备
45 | 电视挂架 | 5 | 套 |  |  |  | 通用挂架26-65寸适用
46 | 电视机灯条26寸 | 5 | 副 |  |  | 26寸 | 与医院电视机型号相匹配
47 | 电视机灯条32寸 | 5 | 副 |  |  | 32寸 | 与医院电视机型号相匹配
48 | 电视机灯条42寸 | 5 | 副 |  |  | 42寸 | 与医院电视机型号相匹配
49 | 电视机灯条65寸 | 5 | 副 |  |  | 65寸 | 与医院电视机型号相匹配
50 | 电视电源主板 | 5 | 张 |  |  |  | 多种规格多种型号（均价）
51 | 电视机吊架 | 5 | 个 |  |  |  | 适合32-75寸电视机，吊架2米，可仰角-5-15度，冷轧钢板，承重量≥50kg
52 | 机顶盒遥控器 | 4 | 个 |  |  |  | 适合医院电视机顶盒、多种型号（均价）
53 | 电视遥控器 | 4 | 个 |  |  |  | 适合医院电视机顶盒、多种型号（均价）
54 | 热水器主板 | 4 | 套 |  |  |  | 多种规格（均价）
55 | 热水器电池盒 | 5 | 个 |  |  | 3V装两节1号电池 | 适合医院现有热水器
56 | 取暖器加热管 | 5 | 根 |  |  | 800W-1200W | 与医院取暖器相匹配（均价）
57 | 门禁卡 | 5 | 张 |  |  | ID感应卡 | 与医院门禁系统相匹配
58 | 门禁密码按键控制器 | 4 | 个 |  |  |  | 触屏控制，与医院电磁门禁匹配
59 | 门禁电源 | 5 | 个 |  |  | 门禁开关电源 | 与医院门禁系统相匹配
60 | 搅拌器夹头 | 2 | 个 |  |  |  | 电动搅拌器上使用，多种规格（均价）
61 | 呼叫器手柄 | 10 | 根 |  |  |  | 适合医院现有呼叫系统
62 | 呼叫器床头分机 | 10 | 套 |  |  | 含手柄 | 适合医院现有呼叫系统
63 | 柴油发电机柴油管 | 30 | 米 |  |  |  | 与医院现有柴油发电机匹配（含接头）
64 | 集水坑水泵控制器 | 4 | 个 |  |  | 一用一备水泵控制器 | 与现有集水坑配电柜相匹配
65 | 集水坑水泵 | 4 | 个 |  |  | 3KW 50WQ15-25-3 | 与现有集水坑水泵相匹配
66 | 电缆式浮球开关 | 6 | 个 |  |  | FQK-250 | 与现有集水坑相匹配
67 | 集水坑水带 | 10 | 米 |  |  | 2寸 | 与现有集水坑相匹配
68 | 天花消毒机电脑板 | 2 | 个 |  |  |  | 适合医院现有消毒的设备
69 | 煮沸机排水泵 | 2 | 个 |  |  |  | 适合医院供应室消毒的设备
70 | 蒸汽发生器垫圈 | 8 | 个 |  |  |  | 适合医院供应室蒸汽发生器
71 | 蒸汽发生器浮球阀 | 2 | 个 |  |  | 全铜材质 | 适合医院供应室蒸汽发生器
72 | 蒸汽发生器电加热 | 2 | 个 |  |  |  | 适合医院供应室蒸汽发生器
73 | 蒸汽发生器液位阀门 | 3 | 个 |  |  |  | 适合医院供应室蒸汽发生器
74 | 蒸汽发生器玻璃管 | 5 | 根 |  |  |  | 适合医院供应室蒸汽发生器
75 | 机油 | 40 | 升 |  |  |  | 发电机润滑机油符合医院设备要求（均价）
76 | 真空泵油 | 20 | 升 |  |  |  | 真空泵用与医院现有设备相匹配（均价）
77 | 跌落式熔断器保险丝 | 4 | 根 |  |  | 10KV高压RW12-15/100-200A户外保险丝
78 | 跌落式熔断器 | 4 | 套 |  |  | 10KV高压RW12-15
79 | LED显示屏电源 | 10 | 个 |  |  | 输入220V50hz输出5V 40A 200W | LED显示屏专用电源
80 | LED显示单元板 | 5 | 张 |  |  | P10 320*160 | 适合LED显示、全户外，P10
81 | 显示器电源模块 | 4 | 个 |  |  |  | 适合电脑显示器、多种规格（均价）
82 | 储物柜电源 | 5 | 个 |  |  | 3000W | 3000W大功率调节开关带线，与医院储物柜相匹配
83 | 招牌灯防水电源 | 5 | 套 |  |  | 输入220V50hz输出12V 40A 200W | 与医院招牌灯型号相匹配
84 | 6v开关电源 | 5 | 个 |  |  | 6V | AC100-240V50Hz采用全新元器件，电压与电流与实际需求相匹配
85 | 台灯电源 | 5 | 个 |  |  | 12V | AC100-240V50Hz采用全新元器件，电压与电流与实际需求相匹配
86 | 24V继电器 | 5 | 个 |  |  | 24V | AC100-240V50Hz采用全新元器件，电压与电流与实际需求相匹配
87 | 24V继电器插座 | 5 | 个 |  |  | 24V | AC100-240V50Hz采用全新元器件，电压与电流与实际需求相匹配
88 | 24V扶手开关电源盒 | 5 | 个 |  |  | 24V | AC100-240V50Hz采用全新元器件，电压与电流与实际需求相匹配
89 | 溶浆机电源总成 | 2 | 个 |  |  |  | AC100-240V50Hz采用全新元器件，电适合溶浆机压与电流与实际需求相匹配
90 | 血透机电源接头 | 5 | 套 |  |  | 220V50Hz2000W | 血透机专用接头
91 | 时控开关 | 5 | 个 |  |  | KG316T 60A
92 | 交流接触器 | 4 | 个 |  |  | CJX2-3210 380V | 适用医院洗浆房设备（均价）
93 | DN25气动调压阀 | 5 | 个 |  |  | QTY-25 | 耐压1.6MPa，调压范围0.015-1.6MPa,介质压缩空气及其他惰性气体
94 | 洗衣机蒸汽电磁阀 | 4 | 个 |  |  |  | 适用医院洗浆房设备（均价）
95 | 蒸汽机浮球阀液位控制器 | 4 | 个 |  |  |  | 适用医院洗浆房设备（均价）
96 | 洗衣机排污管 | 2 | 根 |  |  | 100KG | 适用医院洗浆房设备（均价）
97 | 洗衣机门开关 | 4 | 个 |  |  |  | 适用医院洗浆房设备（均价）
98 | 油水分离器 | 4 | 个 |  |  | 100公斤洗衣机 | 适用医院洗浆房设备（均价）
99 | 洗衣机电磁继电器 | 5 | 个 |  |  |  | 适用医院洗浆房设备（均价）
100 | 滚筒洗衣机电容 | 4 | 个 |  |  |  | 适用医院洗浆房设备（均价）
101 | 洗衣机皮带 | 10 | 根 |  |  | A1854 | 适用医院洗浆房设备（均价）
102 | 烘干机皮带 | 10 | 根 |  |  | B2007 | 适用医院洗浆房烘干机设备（均价）
103 | 污水处理站传动皮带 | 12 | 根 |  |  |  | 回转式风机耐磨、耐高温三角带（适合医院设备）
104 | 密封圈 | 10 | 个 |  |  | 35*50*10*11.5 | 适用医院洗浆房设备（均价）
105 | 油封 | 10 | 个 |  |  | TC305010 | 适用医院洗浆房设备（均价）
106 | 轴承 | 10 | 个 |  |  | 30206 | 适用医院洗浆房设备（均价）
107 | 洗衣机轴承 | 4 | 个 |  |  | 22216CA | 适用医院洗浆房洗衣机设备（均价）
108 | 皮带轮 | 4 | 个 |  |  | 500mm | 适用医院洗浆房设备（均价）
109 | 带座轴承 | 4 | 个 |  |  | uk208 | 适用医院洗浆房设备（均价）
110 | 洗衣机油封 | 10 | 个 |  |  | 95*120*12 | 洗衣机氟胶TC骨架油封
111 | 高温黄油 | 20 | 支 |  |  | 400g/支 | 耐400℃高温高速
112 | 前置滤芯 | 5 | 根 |  |  | 10寸5微米 | 与医院净水设备相匹配
113 | 前置滤芯 | 5 | 根 |  |  | 20寸5微米 | 与医院净水设备相匹配
114 | 活性炭滤芯 | 5 | 根 |  |  | 10寸UDF活性炭滤芯小于等于1080碘值 | 与医院净水设备相匹配
115 | 活性炭滤芯 | 5 | 根 |  |  | 20寸UDF活性炭滤芯小于等于1080碘值 | 与医院净水设备相匹配
116 | 冷风机车万向轮 | 10 | 个 |  |  |  | 多种规格（均价）
117 | 1.5P铜管 | 40 | 米 |  |  | φ6 φ8 | 含电源线，保温棉，绑扎带等。
118 | 3P铜管 | 40 | 米 |  |  | φ6 φ12 | 含电源线，保温棉，绑扎带等
119 | 制冷剂 | 10 | KG |  |  |  | 多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
120 | 空调铜管绑扎带 | 10 | 圈 |  |  | 长度不小于10米宽度6cm
121 | 空调排水电机 | 4 | 个 |  |  | 天花机排水用 | 多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
122 | 阴凉柜压缩机 | 3 | 个 |  |  |  | 多种规格与医院现有阴凉柜型号相匹配（均价）
123 | 冰柜压缩机 | 3 | 个 |  |  |  | 多种规格与医院现有冰柜型号相匹配（均价）
124 | 冷柜轴流风机 | 5 | 个 |  |  |  | （120-180）*（120-180）*60mm轴流风机、适合冷柜
125 | 冷柜温度控制器 | 4 | 个 |  |  |  | 适合冷柜、双温显示，独立调节
126 | 冰箱温度显示器 | 5 | 个 |  |  |  | 冰箱温度显示板 内置配件（均价）
127 | 空调清洗液 | 5 | 瓶 |  |  | 500ml装 | 内外机专用，强力去污。
128 | 空调内风机导风轮 | 8 | 个 |  |  |  | 多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
129 | 保温棉 | 30 | 米 |  |  | 厚度20mm | 多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
130 | 循环泵变频器 | 3 | 个 |  |  | 1-35KW | 多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
131 | 空压机电磁阀线圈 | 2 | 个 |  |  |  | 多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
132 | 循环泵绕线圈 | 2 | 台 |  |  | 1-35KW铜芯绕组 | 多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
133 | 空调变频器 | 5 | 个 |  |  | 1-35KW | 多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
134 | 压缩机启动电容 | 5 | 个 |  |  |  | 多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
135 | 空调内机出风口 | 5 | 个 |  |  |  | 多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
136 | 中央空调内机电机 | 10 | 个 |  |  | 铜芯绕组 | 多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
137 | 1.5P空调压缩机 | 4 | 个 |  |  | 铜芯绕组 | 多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
138 | 3P空调压缩机 | 3 | 个 |  |  | 铜芯绕组 | 多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
139 | 空调遥控器 | 5 | 个 |  |  |  | 多种规格与医院现有空调型号相匹配（均价）
140 | 空调接水盘 | 5 | 个 |  |  |  | 304不锈钢材质
小计
富顺县中医医院建筑设施配件、耗材主要清单
| 名称及规格 | 预估数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 规格 | 备注
1 | 卷帘卷轴 | 10 | 个 |  |  | φ28 φ32 | 均价
2 | 隔帘轨道 | 10 | 米 |  |  | 铝合金材质 | 均价
3 | 不锈钢插销 | 5 | 副 |  |  | 3-7寸 | 均价
4 | 钢丝管 | 10 | 米 |  |  | 防烫4分钢丝管 | 适合医院公区用开水设备
5 | 马桶盖 | 4 | 套 |  |  |  | 通用，适合医院现有马桶
6 | 马桶专用冲水箱按键 | 2 | 个 |  |  |  | 通用，适合医院现有马桶
7 | 蹲便器 | 4 | 个 |  |  | 高温陶瓷工艺 | 通用，适合医院现有蹲便器规格
8 | 不锈钢管卡50 | 50 | 个 |  |  | φ50 | 304不锈钢材质
9 | 氧气密封件 | 50 | 个 |  |  |  | 适用欧标、国标设备带氧气、负压终端
10 | 氧气头子（套） | 10 | 套 |  |  | 设备带 | 适用欧标、国标设备带氧气、负压终端
11 | 氧气接头 | 10 | 套 |  |  |  | 适用欧标、国标设备带氧气、负压终端
12 | 氧气减压阀滤芯 | 3 | 套 |  |  |  | 适用欧标、国标设备带氧气、负压终端
13 | 二氧化碳数控显示压力控制器 | 2 | 个 |  |  |  | 适用欧标、国标设备带二氧化碳终端
14 | 窗户把手 | 10 | 个 |  |  | 50型7字把手 | 铝合金材质
15 | 窗户不锈钢拉绳 | 10 | 根 |  |  |  | 通用，适合医院现有窗户
16 | 储物柜把手 | 10 | 个 |  |  |  | 通用
17 | CT专用把手 | 6 | 个 |  |  |  | 不锈钢材质，适合医院放射科门把手
18 | 厕所门把手 | 5 | 个 |  |  |  | 铝合金材质，多种规格（均价）
19 | 锁把手 | 10 | 个 |  |  |  | 7字形，通用（均价）
20 | 不锈钢拉手 | 4 | 套 |  |  |  | 304加厚不锈钢材质
21 | 防盗门钥匙 | 5 | 把 |  |  |  | 适合医院门（均价）
22 | 普通门钥匙 | 5 | 把 |  |  |  | 适合医院门（均价）
23 | 防盗锁芯 | 10 | 个 |  |  | 铜芯铜体 | 适合医院门（均价）
24 | 锁体 | 10 | 个 |  |  | 120mm-180mm | 木质门通用与医院现有锁体一致（均价）
25 | 锁芯 | 30 | 个 |  |  | 铜芯铜体 | 木质门通用与医院现有锁体一致（均价）
26 | 文件柜锁 | 30 | 个 |  |  |  | 铁皮文件柜用，与医院文件柜匹配（均价）
27 | 球型锁 | 5 | 套 |  |  | 60#70#
28 | 玻璃门电插锁 | 4 | 个 |  |  |  | 两线常规不带延时（长200X孔180）
29 | 抽屉锁 | 20 | 个 |  |  |  | 适合医院办公家具（均价）
30 | U型锁 | 10 | 个 |  |  | 350mm-450mm | 适用玻璃门
31 | 挂锁 | 5 | 个 |  |  |  | 多种规格（均价）
32 | 纱网 | 5 | 个 |  |  |  | 多种规格（均价）
33 | 塑钢窗户锁 | 5 | 付 |  |  |  | 多种规格（均价）
34 | 窗帘支架 | 8 |  |  |  |  | 符合医院窗帘
35 | 窗帘罗马圈 | 20 | 个 |  |  | 直径71mm，PP材质 | 符合医院窗帘
36 | 窗帘杆 | 20 | 米 |  |  | φ38 | 铝合金材质厚度不低于3mm
37 | 重型滑轨 | 10 | 付 |  |  | 53型 | 商用使用
38 | 抽屉滑轨 | 10 | 付 |  |  | 加厚不锈钢材质10-24寸 | 静音、办公家具使用多种规格（均价）
39 | 304不锈钢合页 | 10 | 个 |  |  | 1.5寸-5寸 | 均价
40 | 不锈钢铰链合页 | 10 | 个 |  |  | 304不锈钢材质 | 不锈钢缓冲阻尼弹簧铰链衣橱柜门液压飞机合页
41 | 普通合页 | 10 | 付 |  |  | 1.5-5寸 | 均价
42 | 电脑桌装饰盖板 | 10 | 个 |  |  | 直径50mm-80mm | 均价
43 | 万向购物车轮 | 10 | 个 |  |  | 3-5寸 | 双轴承PU轮（均价）
44 | 手推车轮子轴承 | 8 | 个 |  |  | 3-5寸 | 双轴承PU轮（均价
45 | 重型万向轮支架 | 10 | 个 |  |  | 3-5寸 | 双轴承PU轮（均价
46 | 重型布衣车车轮 | 15 | 个 |  |  | 3-5寸 | 双轴承PU轮（均价
47 | 扶手弯头 | 10 | 个 |  |  | PVC面板+铝材 厚度不低于1.8mm | 适合医院使用
48 | 扶手直角 | 10 | 个 |  |  | PVC面板+铝材 厚度不低于1.8mm | 适合医院使用
49 | 腻子粉 | 30 | 包 |  |  | 25KG/袋 | 柔性防水
50 | 水泥 | 40 | 袋 |  |  | 50KG/袋 | 425# 包含配送费
51 | C70速干水泥 | 80 | 袋 |  |  | 25KG/袋 | C70 包含配送费
52 | 界面加固剂 | 40 | 桶 |  |  | 5KG/桶 | 包含配送费
53 | 河沙 | 60 | 袋 |  |  | 50KG/袋 | 细沙 包含配送费
54 | 石子 | 20 | 袋 |  |  | 50KG/袋 | 碎石 包含配送费
55 | 钢砂 | 60 | 袋 |  |  | 50KG/袋 | 机制砂 包含配送费
56 | 结构胶 | 30 | 支 |  |  | 中性硅酮结构胶7800+ | 包含配送费
57 | 300*600瓷砖 | 10 | 平方米 |  |  |  | 满足医院瓷砖修复需求，包含配送费
58 | 地砖800*800 | 10 | 平方米 |  |  |  | 满足医院瓷砖修复需求，包含配送费
59 | 地砖600*600 | 10 | 平方米 |  |  |  | 满足医院瓷砖修复需求，包含配送费
60 | 瓷砖修复剂 | 10 | 瓶 |  |  |  | 满足医院瓷砖修复需求，包含配送费
61 | 花岗石300*600 | 3 | 平方米 |  |  |  | 满足医院石材修复需求，包含配送费
62 | 镜子 | 4 | 平方 |  |  | 防爆水银镜 | 根据医院需求提供，多种规格（均价）
63 | 玻璃 | 5 | 平方 |  |  |  | 根据医院需求提供，多种规格（均价）
64 | 中空钢化玻璃 | 40 | 平方 |  |  |  | 根据医院需求提供，多种规格（均价）
65 | 中空钢化镀膜玻璃 | 40 | 平方 |  |  |  | 根据医院需求提供，多种规格（均价）
66 | 不锈钢焊条 | 10 | 根 |  |  | A102/304 2.5mm
67 | 碳钢焊条 | 5 | 把 |  |  |  | 焊条 J422低碳钢焊条2.5/3.2/4.0
68 | 发泡胶填缝剂 | 10 | 瓶 |  |  | 700G | 密封填缝剂
69 | 不锈钢固定链 | 2 | 根 |  |  |  | 304不锈钢材质
70 | 铝塑板 | 10 | 张 |  |  | 1220*2440*4mm | 根据医院需求提供颜色，多种规格（均价）
71 | 石膏板 | 20 | 张 |  |  | 1200*2400*9.5mm | 防火阻燃石膏材质
72 | 木工板 | 20 | 张 |  |  | 大小1220*2440厚度18 | 环保多层实木板
73 | 免钉胶 | 10 | 支 |  |  | 320ml
74 | 不锈钢角铁 | 20 | 个 |  |  | 304不锈钢材质 | 各类规格均价
75 | 收口条 | 10 | 根 |  |  | 2.5mm*2.5mm | 不锈钢材质
76 | 膨胀螺丝 | 50 | 个 |  |  |  | 6mm-12mm各类规格均价
77 | 门碰 | 5 | 个 |  |  | 304不锈钢材质 | 磁吸门碰，各类规格均价
78 | 板扣 | 10 | 套 |  |  | 2-5寸厚度不低于2mm | 各类规格均价
79 | 铝合金卡条 | 10 | 根 |  |  |  | 各类规格均价
80 | 射钉 | 200 | 颗 |  |  | 高强度 | 各类规格均价
81 | 橡胶门碰 | 10 | 个 |  |  |  | 各类规格均价
82 | 闭门器 | 10 | 套 |  |  |  | 根据医院需求提供，各类规格均价
83 | 道闸杆 | 2 | 根 |  |  |  | 包含配送费，与医院现有道闸匹配
84 | 厕所吊顶检修口 | 5 | 个 |  |  | 400*400mm左右 | 按医院现场需求提供
85 | 原子灰 | 10 | 瓶 |  |  | 500g | 多种颜色，包含配送费
86 | 定制油漆 | 5 | 瓶 |  |  | 250g | 多种规格（均价）
87 | 排刷 | 10 | 个 |  |  | 3.5-6寸 | 3.5-6寸排刷均价
88 | 划线漆 | 20 | KG |  |  |  | 多种颜色，包含配送费
89 | 防锈漆 | 20 | KG |  |  |  | 多种颜色，包含配送费
90 | 乳胶漆 | 40 | KG |  |  |  | 多种颜色，包含配送费
91 | 油漆 | 20 | KG |  |  |  | 多种颜色，包含配送费
92 | 硅钙板 | 40 | 平方米 |  |  |  | 多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
93 | 钢盖板 | 10 | 张 |  |  |  | 多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
94 | 水泥沟盖板 | 5 | 张 |  |  |  | 多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
95 | 不锈钢沟盖板 | 5 | 块 |  |  |  | 多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
96 | 树脂排水钩盖板 | 10 | 块 |  |  |  | 多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
97 | 铸铁沟盖板 | 10 | 块 |  |  |  | 多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
98 | 停车位限位器 | 10 | 个 |  |  |  | 多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
99 | 车库防撞条 | 10 | 条 |  |  |  | 多种规格，能满足医院使用需求，包含配送费均价
小计
合计
注：采购配件包括但不限于以上的配件、材料，未在上表内配件、材料按自贡市信息价确定，若信息价未含的按市场价确定