- 富顺县中医医院液氧站建设采购项目市场调研项目介绍表

报价公司名称：

- 液氧站设备需求

| 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 产品特征描述（技术参数必须满足3个品牌） | 报价（元） | 满足所报参数的其他两个品牌 | 设备设计使用年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液氧储气罐 |  |  |  |  |  |  |  | 氧气储罐满足至少600床位，涉及需要检测的阀门、流量表套数为2（用1备1） |
| 汽化器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 双回路自力式调压组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分气缸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氧浓度报警装置、静电释放装置等安全设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 站内外配备阀门、无缝管道、管件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 上述采购需求基于前期初步市场调研，非最终招标采购需求，如认为存在异议或排他性内容，请以在项目方案书中向院方提出。

- 参与调研公司须提供一份项目方案书，至少包含项目所需要的设备、安装设备的场地要求、资质要求、项目设计、后期运维内容等。

- 本项目初步为交钥匙工程，提供全套液氧站设备、安装材料以、全流程安装调试工作、设备安装的场地改造，还包括液氧站设计、安全现状评价和办理使用登记及运维人员培训。

- 本项目产品质保期液氧储气罐≥2年。

备注：1、产品特征描述（技术参数）条数太多可另附页列举。

2、报价要求：①所有报价均用人民币表示，报价包含响应本项目要求的全部工作内容的验收价格。②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。③附同类项目的中标价佐证材料。