富顺县中医医院

富达路院区住院楼消防改造工程设计、预算编制服务项目市场调研采购需求

一、项目基本信息

- 1.项目名称：富顺县中医医院富达路院区住院楼消防改造工程设计、预算编制服务项目

- 2.项目业主：富顺县中医医院

- 3.项目地点：富顺县中医医院富达路院区住院楼（富达路120号）

- 4.项目概况：本项目为一类高层医疗建筑消防改造配套服务，住院楼 2010年10月投用，地上8层、地下1层（局部9层），建筑面积 6680㎡，建筑标高 33.17 米。楼宇投用已16年，消防设施严重老化，核心消防报警系统厂家停产无配件，无法正常预警；需完成隐患闭环整改，保障医患安全。

- 5.调研目的：摸排符合资质供应商资源，核查技术能力、服务标准、报价行情与履约保障，为招标采购、合同签订与项目落地提供决策依据。

- 6.采购内容及数量：消防改造工程设计、预算编制服务，1项。

二、设计及预算编制服务核心要求（技术标准）

- （一）编制依据

- 1.《富顺县中医医院富达路院区消防安全评估报告》；

- 2.国家现行最新消防法律法规、规范标准，包括《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第58号）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116）、《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）等；

- 3.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件（若相关文件有最新版本则按照最新版文件执行）；

- 4.现场实际、政府性投资项目管理规定及医院使用需求。

- （二）设计服务要求

- 1.设计深度：以《富顺县中医医院富达路院区消防安全评估报告》的问题为导向，确保消防安全复评合格；符合国家现行设计规范及消防设计审查验收相关规定，满足报审、施工及验收全流程要求。

- 2.图纸内容：包含但不限于火灾自动报警系统图及平面图、联动控制逻辑说明、消防电源监控图、管线路由图、消防设施整改平面图等全套施工图纸；

- 3.配合义务：全程配合采购人完成住建部门（或消防救援机构）消防设计报审工作，直至取得消防设计审查合格意见书；项目实施期间按需完成设计交底、图纸会审、设计变更等工作。

- （三）预算造价服务要求

- 1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件编制完整工程量清单，精准编制招标控制价。

- 2.针对项目特殊消防设备、材料，提供专业市场询价服务，保障造价合理性。

- 3.误差控制：预算成果财评误差率控制在±5%以内。

- 4.配合采购人完成富顺县政府性投资评审中心财评批复，以及后续竣工结算、结算审计相关造价工作。

- （四）成果交付及责任要求

- 1.交付成果：提供纸质版资料4份，电子版资料（宏业软件版、PDF盖章版、EXCEL版等全套可编辑文件）。

- 2.提交期限：正式委托后30个日历天内完成全部成果交付。

3.责任条款：严格遵守《富顺县政府投融资项目投资监督管理办法》（富府办法规〔2020〕6号），若因设计、预算重大失误造成漏项、漏量超出暂列金限额，采购人有权追究责任并扣减服务费。

三、报价要求

- 1.报价形式：一次性包干总报价，包含全部服务费用。

- 2.报价范围：人工费、图纸费、预算编制费、踏勘费、报审配合费、技术服务费、税金、后期服务等所有费用。

3.报价依据：参照国家、省市收费标准与市场行情自主报价，禁止恶意低价/虚高报价。

四、验收要求

- 1.验收依据：国家规范、本采购需求、合同约定及供应商承诺；

- 2.验收内容：

- （1）设计成果：图纸完整规范，通过消防设计审查；

- （2）预算成果：清单准确、控制价合理，误差≤±5%，通过财评；

- （3）交付资料：纸质与电子版齐全、规范、可编辑；

- （4）服务配合：完成报审、财评、交底、变更支持等全流程服务；

- （5）验收程序：成果提交后甲方组织验收，合格签署确认文件，不合格限期整改至合格；

- （6）验收结论：合格作为付费依据，不合格甲方有权拒付并追责。